Блок антенный СДВ-Р-ШПаспортТСЮИ.464659.110 ПСТСЮИ.464659.110

| Общество с ограниченной ответственностью «ШИВА НЕТВОРК» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждено ТЕНШ.468157.01 ПС-ЛУ |  |  |  |
| ПРИЕМНИК НАВИГАЦИОННЫЙ RCB |  |  |  |
| Паспорт |  |  |  |
| ТЕНШ.468157.01 ПС |  |  |  |

|  |  |  |  |  | ТЕНШ.468157.01 ПС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Миронов |  |  | Приемник навигационный RCB Паспорт |  | Лит. |  |  |  | Лист | Листов |
| Пров. |  | Терентьева-Руденко |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 24 |
| Норм. кконконтр. |  | Михайлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Перв. примен. | ТЕНШ.468157.01 |
| --- | --- |
| Справ. № |  |

Нач.ОТК                       Михайлов

Основные сведения и технические данные

Наименование: Приемник навигационный RCB

Обозначение: ТЕНШ.468157.01

Дата выпуска: ____.____.________.

Перед началом эксплуатации приемника навигационного RCB (далее – Изделие) необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом.

Настоящий паспорт должен находиться в отделе, ответственном за эксплуатацию изделия.

Изделие разработано компанией ООО «ШИВА НЕТВОРК».

Изготовление, поставка, гарантийное и сервисное обслуживание, ремонт изделия осуществляется компанией ООО «ШИВА НЕТВОРК», 109028, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Земляной Вал, д. 50А, стр. 2, помещ. 1/13, почта: shiwanetwork@qmail.ru.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Приемник навигационный RCB является высокоточным многополосным 
GNSS-приемником, разработанным для обеспечения исключительной точности синхронизации. Он идеально подходит для критически важных приложений, где требуется синхронизация на уровне наносекунд, таких как инфраструктура 5G, телекоммуникационные сети, энергетические системы и финансовые рынки. Устройство обеспечивает прием сигналов в диапазонах L1/L2/L5, что гарантирует высокую помехоустойчивость и доступность сигнала даже в сложных условиях. Благодаря передовым алгоритмам обработки сигналов и встроенным функциям обеспечения целостности данных, приемник обеспечивает стабильную и точную работу в любых условиях эксплуатации.

Рисунок 2.1 – внешний вид.

- ОПИСАНИЕ

Изделие выполнено в форум-факторе RCB.

Изделие состоит из печатной платы размером 67,25 мм x 31,75 мм.

Изделие содержит следующие интерфейсы ввода-вывода:

- Антенный коаксиальный разъем SMA;

- 8-контактный двурядный разъем платы с шагом 2.0 мм с распиновкой указанной в таблице 3.1:

Таблица 3.1

| Пин | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | VCC_ANT | Питание антенны 3.3-5 В, 100 мА |
| 2 | VCC | Питание 3.3 В, 200 мА |
| 3 | TXD | Выход, UART TDX, LVCMOS |
| 4 | RST | Вход, Аппаратный сброс |
| 5 | RXD | Вход, UART RXD, LVCMOS |
| 6 | TP1 | Выход, 1-PPS, LVCMOS |
| 7 | TP2 | Выход/Вход, 1-PPS, LVCMOS |
| 8 | GND | Земля |

Изделие представляет собой компактное устройство, предназначенное для высокоточной синхронизации времени. В основе его работы лежит использование сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS). Устройство оснащено высокопроизводительным навигационным модулем, который обеспечивает прием и обработку сигналов от нескольких спутниковых систем одновременно (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS). Это позволяет достигать высокой точности и надежности данных даже в условиях ограниченной видимости спутников или при наличии помех. Принцип работы основан на измерении времени прихода сигналов от спутников и последующем расчете точного времени и координат. Для обеспечения наносекундной точности синхронизации, приемник использует передовые алгоритмы компенсации задержек и коррекции ошибок, включая дифференциальный режим работы. Интегрированные функции контроля целостности (T-RAIM) гарантируют достоверность выходных данных. Конструкция изделия обеспечивает простоту интеграции в различные системы.

Установка изделия выполняется с помощью мезонинного сочленения и крепится винтами через 4 отверстия на плате (см. рисунок 3.1).

Рисунок 3.1

Характеристики ИЗДЕЛИЯ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Точность синхронизации (1 сигма, чистое небо, абсолютный режим) | <5 нс |
| Точность синхронизации (1 сигма, чистое небо, дифференциальный режим) | <2,5 нс |
| Частота временных импульсов | 0,25 Гц – 25 МГц |
| Временное колебание импульса | ±4 нс |
| Разрешение временной метки | 8 нс |
| Отчеты о целостности | T-RAIM активны, фазовая неопределенность |
| Поддерживаемые системы GNSS | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS |
| Тип приемника | Многоспутниковый ГНСС-приемник стандартной точности |
| Точность сигнала временного импульса | СКО 30 нс, 99% 60 нс |
| Частота сигнала временного импульса | 0.25 Гц - 10 МГц (настраивается) |
| Эксплуатационные ограничения | Динамика ≤4g, Высота 80 000 м, Скорость 500 м/с |
| Точность определения скорости | 0.05 м/с |
| Точность определения динамического курса | 0.3° |
| Поддерживаемые ГНСС-системы | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS |
| Чувствительность (Сопровождение и навигация) | -167 дБм |
| Чувствительность (Повторный захват) | -160 дБм |
| Чувствительность (Холодный старт) | -148 дБм |
| Чувствительность (Горячий старт) | -159 дБм |
| Точность определения местоположения (PVT) | 2.0 м (CEP) |
| Макс. частота обновления навигации (PVT) | 25 Гц |
| Поддерживаемые протоколы | UBX, NMEA 4.10 (по умолч.), 4.0, 2.3, 2.1, RTCM 3.3 |

П р и м е ч а н и е – Данные характеристики обеспечиваются документацией производителя установленного в изделие навигационного модуля.

| Начальник ОТК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |  | год, месяц, число |  |

Комплектность

Сведения о комплектности изделия приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| № п.п | Наименование | Кол. | Номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приемник навигационный RCB ТЕНШ.468157.01 | 1 | S/N. № __________________ |
| 2 | Упаковка | 1 | – |
| Документация |  |  |  |
| 3 | Паспорт ТЕНШ.468157.01 ПС | 1 | – |

| Начальник ОТК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |  | год, месяц, число |  |

Указание мер безопасности

При работе с изделием необходимо соблюдать общие правила электробезопасности и техники безопасности, предусмотренные для работы с электронным оборудованием. Перед началом эксплуатации убедитесь в отсутствии механических повреждений изделия и его компонентов. Подключение и отключение изделия производите только при выключенном питании. Не допускайте попадания влаги и посторонних предметов внутрь изделия. В случае возникновения неисправностей или необычного поведения изделия, немедленно отключите его от источника питания и обратитесь к специалистам. Ремонт и обслуживание должны производиться только квалифицированным персоналом.

Подготовка изделия к использованию

Перед первым использованием приемника убедитесь, что все необходимые компоненты (антенна, источник питания) подключены правильно. Установите антенну для изделия в месте, обеспечивающем наилучший прием GNSS-сигналов, желательно с открытым видом на небо. Избегайте установки вблизи источников сильных электромагнитных помех. Для оптимальной работы рекомендуется использовать ГНСС антенну компании 
ООО «ШИВА НЕТВОРК». После физического подключения, перейдите к настройке изделия.

Настройка изделия

Установите изделие в Сервер времени специализированный Quantum-PCI ТЕНШ.467883.01 (далее – Quantum-PCI) и включите его в соответствии с его эксплуатационной документацией.

Установите на компьютер программу «u-center» с официального сайта: 
https://www.u-blox.com/en/product/»u-center».

Скачайте на персональный компьютер файл «timingCardUBXM9_PPS_115200_Monitor.txt» с официального сайта ООО «ШИВА НЕТВОРК» или с электронного носителя поставляемого с Quantum-PCI.

На персональном компьютере запустите программу «u-center».

Рисунок 7.1 – Внешний вид «u-center».

Подключите задний порт micro-USB Quantum-PCI к компьютеру под управлением 
«u-center». Вы должны увидеть два зеленых светодиода на Quantum-PCI, что означает, что питание Quantum-PCI работает.

Выберите COM-порт, который отображается в «u-center» в разделе Receiver -> Connection, например COM25. Он отобразит это в верхней части окна «u-center».

Рисунок 7.2

Переключите два DIP-переключателя, чтобы загорелись D21 и D12 как показано на рисунке 7.3.

Рисунок 7.3

В «u-center» скорость передачи данных по умолчанию составляет 38400. Он должен автоматически определяться, но вы можете вручную установить его в Receiver -> Baud rate -> 38400. Это будет показано в верхней части «u-center».

Рисунок 7.4

Убедитесь, что соединение выполнено. В «u-center» перейдите в view -> Бинарная консоль. Должно появиться окно в u-центре, и вы должны увидеть сообщения от навигационного модуля, как это показано на рисунке 7.5.

Рисунок 7.5

Перейдите в раздел Tools -> Receiver configuration в «u-center», появится новое окно.

Рисунок 7.6

Выберите конфигурационный файл timingCardUBXM9_PPS_115200_Monitor.txt.

Нажмите Передать файл -> GNSS

Рисунок 7.7

«u-center» должен автоматически обновить скорость передачи данных с 38400 до 115200 к концу процедуры программирования. Если это не произошло, измените скорость передачи данных самостоятельно в разделе Receiver -> Baudrate на 115200

Рисунок 7.8

Повторите процедуру передачи файла -> GNSS еще раз, чтобы убедиться, что все настройки пройдены, шаги ниже рисунка 7.5. Это связано с тем, что изменение скорости передачи данных может повлиять на некоторые параметры конфигурации.

Чтобы сохранить конфигурацию на постоянной основе, перейдите в раздел Receiver -> Action -> Save Config. Повторите, это дважды, чтобы убедиться, что все готово.

После завершения поверните два DIP-переключателя в предыдущее состояние, чтобы обеспечить нормальную работу с FPGA на Quantum-PCI для GNSS2, светодиоды D21 и D12 при этом должны погаснуть.

Порядок работы

После успешной установки и настройки, приемник автоматически начнет поиск и захват спутниковых сигналов. Индикация успешного приема и синхронизации может быть реализована через программное обеспечение или светодиодные индикаторы на изделии. Для получения данных синхронизации и навигации используйте соответствующие интерфейсы (UART, SPI, I2C, USB) и протоколы (UBX, NMEA, RTCM). В случае длительного простоя или перемещения изделия, может потребоваться повторная инициализация или корректировка настроек для обеспечения оптимальной производительности.

Техническое обслуживание

Изделие не требует специального технического обслуживания в процессе эксплуатации. Рекомендуется периодически проверять надежность электрических соединений и чистоту разъемов. При необходимости очищайте поверхность изделия от пыли и загрязнений сухой мягкой тканью. Избегайте использования агрессивных чистящих средств. Регулярно проверяйте наличие обновлений «прошивки» для навигационного модуля на сайте производителя и при необходимости производите обновление для обеспечения максимальной производительности и доступа к новым функциям. Все работы по обслуживанию должны проводиться с соблюдением мер безопасности.

Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика)

Ресурсы, сроки службы и хранения

Средний срок службы – 10 лет с момента приемки представителем ОТК на предприятии-изготовителе.

Средняя наработка на отказ – 50 000 часов.

Указанные срок службы и срок хранения действительны при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.

Гарантии изготовителя (поставщика).

Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие требований технических условий Изделия при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 (один) год с момента ввода изделия в эксплуатацию или продажи потребителю.

Гарантийный срок хранения, предшествующий гарантийному сроку 
эксплуатации – 2 (два) года с момента приемки изделия на предприятии-изготовителе (поставщик) до ввода изделия в эксплуатацию или продажи потребителю.

Предприятие изготовитель (поставщик) в пределах срока действия гарантий поставщика производит безвозмездное восстановление изделия в случае возникновения отказов и неисправностей не по вине потребителя.

Условия прерывания гарантийных обязательств

Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание изделия номеру, указанному в паспорте.

Наличие явных или скрытых механических повреждений изделия, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.

Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к изделию данного типа.

Наличие внутри разъемов изделия посторонних предметов, независимо от их природы.

Отказ изделия, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

Установка и запуск изделия несертифицированным персоналом.

| Начальник ОТК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |  | год, месяц, число |  |

свидетельство об упаковывании

Упаковка изделия осуществляется согласно требованиям, предусмотренным в документации на упаковку Изделия.

Свидетельство о приемке

Приемник навигационный RCB ТЕНШ.468157.01 № ______________________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

| Руководитель предприятия |  |  |  |  |  |  | ТЕНШ.468157.01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | обозначение документа, по которому производится поставка |  |  |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  |  | расшифровка подписи |  |  | год, месяц, число |  |  |

| Начальник ОТК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |  | год, месяц, число |  |

Сведения о рекламациях

В случае возникновения рекламаций в течение гарантийного срока, потребитель должен направить изготовителю письменное уведомление с подробным описанием выявленных дефектов и условий их возникновения. К уведомлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих покупку и дату продажи изделия. Изготовитель рассмотрит рекламацию в установленные сроки и примет меры по устранению дефектов или замене изделия.

Ремонт

Краткие записи о произведенном ремонте

Сведения о проведении ремонтных работ приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Сведения о проведении ремонтных работ

| Дата сдачи в ремонт | Причина поступления в ремонт | Краткие сведения о ремонте (вид ремонта и описание) | Подпись лица, проводившего ремонт |
| --- | --- | --- | --- |

Свидетельство о приемке и гарантии

- Приемник навигационный RCB ТЕНШ.468157.01 № _________________________ после

|  | ремонта на |  |
| --- | --- | --- |
| вид ремонта |  | наименование предприятия, условное обозначение |

принято в соответствии с ремонтной документацией и признано годным для _________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Ресурс изделия до очередного ремонта

параметр, характеризующий наработку

в течение срока службы ____ лет, в том числе срок хранения ____ лет в ___________________________ .

- условия хранения

- Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия его техническим характеристикам при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта.

| Начальник ОТК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |  | год, месяц, число |  |

ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и хранению

Требования к условиям эксплуатации

Предельно допустимые значения внешних воздействующих факторов при эксплуатации изделия приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Предельно допустимые значения внешних воздействующих факторов

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Температура окружающей среды: |  |
| Температура хранения повышенная кратковременная, С, не более | 70 |
| Температура хранения пониженная кратковременная, С, не менее | минус 50 |
| Рабочая повышенная, С, не более | 55 |
| Рабочая пониженная, С, не менее | минус 40 |
| Повышенная относительная влажность среды при температуре 35 С, %, не более | 80 |
| Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт.ст.) | 8,4∙104 (630) |
| Повышенное атмосферное давление, Па (мм рт.ст.) | 107 (800) |

Транспортирование

Транспортирование изделия производят в штатной упаковке при температуре от минус 50 °С до 50 °С всеми видами транспорта в условиях, исключающих прямое попадание атмосферных осадков:

- железнодорожным – на расстояние не более 10 000 км со скоростями, допустимыми на железнодорожном транспорте;

- морским, речным;

- воздушным – в герметизированных кабинах на высотах до 10 000 м;

- автомобильным – на расстояние до 1 000 км по шоссейным дорогам со скоростью, регламентируемой правилами дорожного движения, и до 200 км со скоростью, не превышающей 20 км/ч, по грунтовым дорогам.

Хранение

Изделие должно храниться в штатной упаковке в отапливаемом хранилище при температуре окружающей среды от 0 °С до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха до 80 % в течение всего гарантийного срока хранения. Наличие в воздухе паров агрессивных веществ не допускается.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие содержит электронные компоненты и не должно утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в соответствии с действующими местными и национальными нормами и правилами по утилизации электронного оборудования. Для получения информации о пунктах приема электронных отходов обратитесь в местные органы власти или специализированные организации.

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводитель-ного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-нен-ных | заме-нен-ных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |